## Sheet1
材料选型：
名称 | 型号 | 数量 | 价格+运费 | 备注 | 店铺
移动台控制板 | Makerbase Duet2 v1.0.4 | 1 | 379.99+10 | 方案1 | 9.0嘻ZLzDXdGVI21！ https://m.tb.cn/h.4qVmD7u?sm=356f2c Makerbase MKS Duet2 WiFi 3D打印机主板 duex5 4.3/7.0寸显示屏
移动台控制板 | esp8266/esp32 | 1 | 6/13.36 | 方案2
分立式控制单元 | esp8266 | 5 | 30
42步进电机 | 0.28N-0.7N | 5 | 55*5-75*5(275-375) | 依需求选 | 3.0，dmNzXdGTExa微 https://m.tb.cn/h.4Ju6hRT?sm=546637 42步进电机套装 42BYGH34 扭矩 0.28N.M 长34MM+ 驱动器4.0A 现货
步进电机驱动 | TB6600FNG | 5
步进电机驱动 | A4988 | 5 | 2.23*5(11.15) | 和TB6600二选一（这个要自己画板子，但便宜）
蠕动泵 | 4头泵配2.5*4.5BPT管 | 1 | 792+8 | BPT管耐30%酸，寿命2k小时左右硅胶管耐10%酸，寿命200小时 | 4.0哈I0L2XdGRqIP嘻 https://m.tb.cn/h.4JZWl88?sm=34c820 双头泵多头蠕动泵水泵自吸泵多通道可调速定时定量泵计量泵灌装机
隔膜泵 | AS0107(1L每小时/压力7bar) | 1 | 399 | 具体依照入料需求定 | 3啊YsdoXdGPJMb信 https://m.tb.cn/h.4Khjnjq?sm=2ec047 安道斯加药计量泵电磁隔膜泵PAM/PAC投加药AS/AF耐酸碱腐蚀流量泵
蠕动泵 | NKCP-C-S10B | 1 | 108 | 流量：19-65ml/min | 5.0！CBprXdGmjqN， https://m.tb.cn/h.4JuPaHz?sm=18602e 蠕动泵实验室滴定循环抽水泵小型家用小营养鼻饲泵卡默尔微型水泵
光谱仪 | HP250 | 1 | 4800 | 485/232/usb通讯方式（具体是否符合要求我也不太清楚。。） | 2.0！1lTzXdGMypv， https://m.tb.cn/h.4JuOBZw?sm=5be8db 光谱分析仪 微型光谱仪 光纤光光谱仪波长色温红外紫外UV222nm
电源 | 12v/24v 3-5A | 2 | 100 | 未定
各类变压芯片电阻电容等等 |  |  | 150 | 未定（依功能与图纸定）
价格总计 |  |  | 7200左右 | 具体浮动依据实际开销而定